## Feuil1
INVENTAIRE DES OUVERTURES - maison ROSNAY 36 rue des Carrières
LOCALISATION | PORTE-FENETRE / FENETRE (PF/F) |  |  |  | DIMENSIONS en cm |  | VOLETS |  | COMMENTAIRES
| PF/F | ORIENTATION | ETAT | SIMPLE/DOUBLE VITRAGE | LARGEUR | HAUTEUR | Présence (Oui/Non) | ETAT
Séjour | F | Sud | bon | SV | 126 | 162 | O : intérieur et exterieur | VOLET INTERIEUR EN BOIS | en chêne ; récent
Séjour | PF | Nord | BON | SV | 128 | 238 |  | BOIS | CORRECT
Salon1 | F | Sud | BON | DV | 109 | 195 | oui | BOIS | CORRECT
Chambre1 | F | Est | MOYEN | SV | 100 | 193 | oui | BOIS | CORRECT
Comble | F | Est (au dessus de chambre1) | mauvais | SV ; accès par l'exterieur | 60 | 75 | non |  | à remplacer MAUVAIS ETAT
Chambre2 | F | Ouest (droite) | BON | SV | 89 | 148 | oui | moyen | CORRECT
Chambre2 | F | Ouest (gauche) | MOYEN | SV | 89 | 148 | oui | moyen | CORRECT
Lingerie | F | Ouest | MOYEN | SV | 89 | 148 | oui | moyen | CORRECT
Cellier | PF | Ouest | MOYEN | SV | 89 | 220 | oui | moyen | REMPLACER
Cuisine | PF | Nord | MOYEN | SV | 103 | 230 |  |  | PLAQUE SUR VITRE
Cuisine | F | Est | MOYEN | SV | 182 | 125 | Oui (PVC) | BON | ROULANT
Salle à manger | F | Sud (gauche) | mauvais | SV | 81 | 126 | Oui | moyen
Salle à manger | PF | Sud (centre) | BON | SV | 89 | 217 | Oui | moyen
Salle à manger | F | Sud (droite) | mauvais | SV | 80 | 157 | Oui | MAUVAIS | A changer
Escalier1 | F | Sud-Ouest | mauvais | SV | 31 | 65 | sans volets |  | petite fenetre avec barreaux
Sas chapelle | F | Ouest | mauvais | SV | 50 | 103 | sans volets |  | petite fenetre avec barreaux
Chambre4 | F | Sud |  | SV | 132 | 232 | oui | moyen
Chambre3 | PF | Nord (PF donnant sur l'exterieur) | mauvais | SV | 141 | 305 | oui | deux fenetre | Porte-fenetre exterieure à remplacer (mauvais etat)
Dégagement2 (Rdc) | F | N | mauvais | SV | 81 | 169 | oui | volets bois en mauvais état | pierres éclatées au niveau des gonds bas des volets => à remplacer
Bureau | F | Nord | mauvais | SV | 57 | 73 |  | BARREAU
Bureau | F | Sud (gauche) | mauvais | SV | 92 | 147 | oui | moyen
Bureau | F | Sud (droite) | mauvais | SV | 92 | 147 | oui | moyen
Chambre9 | F | Sud | mauvais | SV | 86 | 150 | oui | moyen | fenêtre à remplacer
Chambre11 | F | Sud | mauvais | SV | 90 | 154 | oui | moyen | fenêtre à remplacer
Salle de bains 2 | F | Sud | mauvais | SV | 80 | 204 | vérifier si remplacés | moyen | fenêtre à remplacer
Escalier2/Pallier1 | F | Nord | mauvais | SV | 81 | 155 | oui | volets bois en mauvais état | fenêtre à remplacer
Chambre5 | F | Nord | mauvais | SV | 110 | 151 | oui | moyen | fenêtre à remplacer
Chambre5 | F | Est | mauvais | SV | 110 | 200 | oui | moyen | fenêtre à remplacer
Chambre6 | F | Sud | mauvais | SV | 110 | 200 | oui | moyen | fenêtre à remplacer
Chambre6 | F | Est | mauvais | SV | 110 | 200 | oui | moyen | fenêtre à remplacer
Chambre7 | F | Est | CORRECT | DV | 96 | 170 | oui | moyen | chien assis
Chambre8 | F | Est | CORRECT | DV | 67 | 105 |  |  | velux bon etat
Escalier3 | P | Sud | MOYEN | DV | 100 | 197 |  |  | porte vitré + plaque
Couloir (de l'annexe) | ? | Sud | [6 empty] | est-ce bien une PF ou une porte pleine ?
Couloir (de l'annexe) | F | Est | CORRECT | DV | 70 | 106 | sans volets
Chambre12 | F | Est | mauvais | SV | 75 | 130 | sans volets |  | velux 52 X65
Chambre13 | F | Est | mauvais | SV | 75 | 130 | sans volets |  | velux 52 X65
ENTREE 2 | P | SUD | mauvais |  | 150 | 303
CHAMBRE 10 |  |  | mauvais velux |  | 100 | 144 |  |  | VELUX MAUVAIS ETAT A CHANGER
SV : simple vitrage DV : double vitrage